## Slide 1: İtirazlarda ve Ürün Kabulünde Nelere Dikkat Edilmelidir? Hatalar, Riskler, İpuçları
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Esengül ŞENDAĞ

## Slide 2: Sunum Planı
Satın Alma
  Nedir?
  EKK sorumluluğu
  Yöntemler ve süreç
Ürün Değerlendirme
  Tekliflerin değerlendirilmesi
  Muayene ve kabul
İtirazlar
  Dökümana itiraz
  Kesinleşen karara itiraz
Satın alma sonrası karşılaşılan sorunlar
  Hata ve ayıplar
  Ürünün malzemeye ya da kullanıcıya zarar vermesi
Sonuç ve öneriler

## Slide 3
Satın Alma
Doğru ürünün, en uygun fiyata temin edilmesidir.
Kamu kaynağı kullanan hastaneler, ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç harcamalarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabidir.
Özel Hastaneler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir, Sağlık Bakanlığı Mevzuatları, TİTCK / ÜTS, Vergi – ticaret hukuku, satın alma süreçlerini dolaylı olarak şekillendirir.
Vakıf Hastaneleri- Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Satın alma Yönetmeliğine tabidir.
Notes: Bütçemizi etkin ve verimli kullanarak kaliteyi ucuza almaktır.
Özel hastaneler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir, ama: Sağlık Bakanlığı mevzuatı,TİTCK / ÜTS, Vergi – ticaret hukuku,
JCI, ISO, SKS gibi kalite standartları

## Slide 4
Enfeksiyon önleme ve kontrolüyle ilgili antiseptik, dezenfektan, antibiyotik gibi demirbaş ve sarf malzemelerin alımları ve sterilizasyon süreçleri gibi konularda ilgili komisyonlara görüş bildirmek.
EKK Sorumluluğu

## Slide 5
Neler Alıyoruz ???
Demirbaş alımı
Antiseptik-dezenfektan alımı
Sarf malzeme alımı
Hizmet alımı
…..
EKK Sorumluluğu

## Slide 6
Açık İhale Usulü (19. madde)
Tüm satın alma faaliyetlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır.
Pazarlık Usulü
(21. madde)
İhale sonucunda teklif çıkmaması
Doğrudan Temin (22. madde)
Acil ihtiyaçlar genelde 2 aylık,
DMO-Sağlık Market
Başka Kurumdan Alma
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. (4734/Temel İlkeler Md.:5)
En az 4 aylık ihtiyaçlar,
Satın alma işlemleri yaklaşık 3 ay…
Sağlık Uygulama Tebliği-SUT kodu olmayan ürünler,
2025 Yılı Limit 800.000 TL
Sağlık Market, DMO tarafından sağlık sektöründeki firmalar ve kamu hastaneleri için oluşturulan bir online satış platformudur.
Bu platform, tıbbi malzemeler, ilaçlar, nitelikli tıbbi malzemeler gibi ürünlerin tedarikini sağlar.
Sağlık Kurumlarının teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları alımlar
Zorunlu durumlarda
Seri üretime konu olmayan nitelikte
İlansız
Öngörülemez aciliyet
  Ödünç Alma, HİBE yoluyla ürün temini….
Satın Alma Yöntemleri
Notes: Tüm ürün teminlerinde altın standart ürünün Şartname ve numune değerlendirilerek kabul edilmesidir.

## Slide 7
İhtiyacın belirlenmesi , İdari ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması, Yaklaşık Maliyetin ve Dosyasının hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması
İhale duyurusunun yapılması ve Şartname İtirazlarının cevaplanması-Zeyilname
İhale -Tekliflerin yazılı olarak alınması
Teklif ve ürün numune değerlendirmesi
Karara bağlanması / Seçilen ve seçilmeyenlerin bilgilendirilmesi
Karara İtirazların cevaplanması- Kararda değişiklik yapılması
Ürünün depoya teslimi -Muayene ve Kabul
Satın Alma Süreci
EKK
EKK
EKK
EKK
EKK
Notes: Tüm satın alma faaliyetlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır.
Ancak işin gereği, aciliyeti, bölgedeki tedarikçilerin, yapım müteahhitlerinin veya hizmet sunucularının sayısının tam rekabet ortamını sağlayacak miktarda ve yeterlilikte olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak
Usullerden hangilerinin uygulanacağı,
Satın alma usulü için belirlenmiş kriterler ve parasal limitler dikkate alınmak suretiyle sözleşme makamı olarak yararlanıcı tarafından belirlenir.

## Slide 8
Ürün Değerlendirme
Alım öncesi
Tekliflerin Değerlendirilmesi*
Alım sonrası
Muayene ve Kabul*
Değerlendirme Komisyonu Oluşturulması
Ürün Değerlendirme Süreci
  *Ürün değerlendirmede esas Teknik Şartname doğrultusunda ürün belgeleri ve ürün numunesinin uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilmesidir.

## Slide 9: 1.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
  Amaç ürün ve destek ürünlerin uygunluk/uygunsuzluğunun kararının verilmesi,
  En az 3 işin uzmanı,
    Şartnameyi hazırlayan,
    EKK temsilcisi,
    Ürünü kullanan birim yetkilisi vb.
Muayene ve Kabul
  Amaç ürün ve destek ürünlerin idari ve teknik şartnamedeki özellikleri karşılaması ve istenilen miktarda depoya girişini sağlamak
  1 başkan 1 işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi,
  Satın alınan mal yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz, her parti için yeniden işlem yapılmalıdır.
  Firmalar ihale sürecinde teslim ettiği ürünün aynısını vermekle yükümlüdür.
  Ürün ve destek ürün numunesi depoya teslim edilen üründen random çekilmelidir.
Değerlendirme Komisyonu Oluşturulması
Notes: Şartname ve ürünün belgeleri ve numunesi hazır bulunmalı,
Şartnameden her bir maddenin uygunluğu değerlendirilmeli !!!!

## Slide 10
Ürünün kullanım alanları,
İstenen etken madde-Aktif bileşen ve yardımcı maddeler,
İstenmeyen etken madde-Aktif bileşen,
Cihaz yada diğer ürünlerle uyumluluk raporları,
Ürün Kataloğu,
Biyosidal Ürün Ruhsatı, TTUBB kaydı
Stabilite Raporu,
Ürün Güvenlik Bilgi Formu(MSDS),
Mikrobiyolojik Analiz Raporları,
Dermatolojik inceleme yada İrritasyon Raporları vb…..
Ürün Değerlendirme
Şartnameden her bir maddenin uygunluğu değerlendirilmeli !!!!
Teknik Şartname Üzerinden

## Slide 11
Belge Güvenilirliği
Teklif dosyasında bulunan resmi belgeler incelenmeli,
Eksik belgeler varsa istenebilir,
  Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla
  İdarece belirlenen sürede getirilmesi koşuluyla
Belgelerin orijinal olduğu kontrol edilmeli,
Çeviri varsa noter onaylı olmalı,
Taahhütnameler istendiyse kontrol edilmeli,
Belgeler ve Numunenin UBB kodu ve etiket bilgileri karşılaştırılmalı,
Ürün Takip Sistemi ile tutarlılık kontrolü yapılmalıdır.
Ürün Değerlendirme

## Slide 12
2017 yılından itibaren UBB sistemi verileri ÜTS’ ye aktarılmıştır.
Tıbbi cihaz ve dezenfektanları vb. UBB kaydı istenen ürünler için tüm bilgiler sistemde yer alır.
Ürün Değerlendirme
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB)
Notes: 2005 yılında başlatılan tıbbi cihaz kayıt sistemi ile tıbbi cihazlarla ilgili en kapsamlı bilgi bankası niteliğindeki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) oluşturulmuştur

## Slide 13
Ürün Değerlendirme
Biyosidal Ürün Ruhsatı
Notes: geçerlilik tarihi, etken madde, kullanım klavuzu vb. mikrobiyolojik analiz raporlarına ulaşılabilir

## Slide 14
Mikrobiyolojik Analiz Raporları
Bakterisidal (S.aureus, P. aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli),
Tüberkülosidal (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium ),
Fungusidal (Candida albicans)
Virusidal (Poliovirüs, Adenovirüs, Murine Norovirüs)
    Etkinlik süresi?
    Direnç ATCC kodu?
Ürün Değerlendirme
Notes: ATCC, American Type Culture Collection’ın kısaltmasıdır.

## Slide 15
Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı
Laboratuvar şartname esas alınarak değerlendirilmeli
  Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans laboratuvarından,
  Yetki verdiği ulusal akredite laboratuvarlardan,
  Uluslararası akredite kurumlardan alınan raporlarla belgelenmelidir.
Yetkiler kontrol edilmeli???
Ürün Değerlendirme

## Slide 16
TAAHÜTNAME
Ürün Değerlendirme

## Slide 17: Ürün Numunesi
Ürün numunesi «Numune Teslim Tutanağı» ile teslim alınmalı,
Numune şartnamede belirtilen miktarı karşılamalı,
Numune teslim etmeyen firmaların değerlendirme dışı kalabilir,
Kullanılan ve denenen numuneler geri verilmez,
Numunenin demoya göndermeden önce görsel kayıt yapılması,
Numune demodan sonra saklanmalı, Muayene ve Kabul sırasında ihtiyaç duyulabilir.
Ürün Değerlendirme

## Slide 18
Orijinal ambalaj ?
Ürüne ek istenenler(strip vb.)
Ambalaj büyüklüğü, 5 lt’lik (± 100 ml) ?
Ambalaj özellikleri (Ağzı kilitli kapak)?
Kullanıma hazır yada konsantre?
Konsantrasyon oranı?
İçerisinde tortu var mı?, berrak mı?
Bertaraf-Nötralizasyon ürünü?
Ambalajı üzerinde Türkçe etiket ile;
  markası,
  solüsyonun içeriği, m.org etkinliği,
  üretim ve son kullanma tarihi,
  lot numarası,
  kullanım talimatı ve risk ibaresi yazılı olmalıdır.
Ürün Değerlendirme
Ürün Numunesi Üzerinden
Notes: Tolerans

## Slide 19: Demonstrasyon
Teknik Şartnamede istenmesi halinde
Numune uygunluk ve kullanılabilirlik açısından;
      yetkili personel, yetkili birim tarafından denenmeli,
      mümkünse farklı personel ve birim tarafından demo yapılmalı,
      3 imzalı açık, anlaşılır, şartname maddeleri işaret edilerek,
      Tutanak ile demo belgelenmelidir.
Uygunluk kararı demodan sonra verilmelidir.
Ürün Değerlendirme
Notes: Tutanak tutulmalı mutlaka

## Slide 20: Değerlendirme Karar Formu
Kararlar Forma kayıt edilir, 3 işin uzmanı (tercihen şartnameyi imzalayan) tarafından imzalanır.
Uygunsuzluk gerekçeleri şartnamenin ilgili maddesi ile belirtilir.
Ürün Değerlendirme

## Slide 21
Uygunsuzluk nedeni ????
Ürün Değerlendirme
Ürün Bilgi Arşivi
Notes: Edinilmiş deneyimlere dayalı Kurum hafızası için öneri

## Slide 22
Ürün Değerlendirme

## Slide 23: İTİRAZLAR
İhale dokümanına itiraz
Kesinleşen ihale kararına İtiraz
Şartnameye itiraz
Ürün değerlendirmeye itiraz
İtirazlar

## Slide 24
İtiraza açık
Kabul
Zeyilname
Ret
İhalenin İptali
İLAN
İhale Tarihi
3 Gün X
Şartnameye İtiraz
  Şartnameler ilana çıkıyor. Fiyata göre ilan süreci değişiyor.
Notes: Şartnameler ilana çıkıyor. Fiyata göre ilan süreci değişiyor.
Örn: 0-180.000 tl fiyat için 7 gün

## Slide 25
İlgili uygulama yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak değişiklik yapılmasına Zeyilname denir.
İhale günü hariç zeyilname yapılabilir.
Zeyilname yapıldığında eğer ihaleye 10 günden az kaldıysa ihale tarihi en fazla 20 gün ertelenir.
Şartnameye İtiraz
Notes: Dosya hazırlama aşamasında; ihale ilanı yapıldıktan sonra , tekliflerin hazırlanmasını , işin gerçekleştirilmesini etkileyen maddi ve tekrıik hatalar, eksikliklerin idarece tespit edilmesi , isteklilere yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dökümanında değişiklik yapılabileceğinden, yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dökümanın bağlayıcı bir parçası olan ZEYİLNAME hazırlanır.

## Slide 26: Zeyilname
  Maddi hatalar:
    Şartnamede ambalaj büyüklüğü için 1 litre yerine sehven 10 litre yazılmış olması gibi.
  Teknik hatalar:
    Şartnamede Paresetik Asit yazılacakken, yanlışlıkla Hidrojen Peroksit yazılmış olması gibi.
  Teknik eksiklikler:
    Şartnamede etken maddenin eksik verilmiş olması gibi.
  İhale dokümanında tutarsızlıklar:
    Kendi içinde yer alan tutarsızlıklarda da zeyilname ile değiştirilebilir.
Şartnameye İtiraz
Notes: Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

## Slide 27: Örnek
Şartnameye İtiraz

## Slide 28
İtiraza açık
Kabul
Ret
İhalenin İptali
İhale Kararının Firmalara Bildirilmesi
10 Gün
Karara İtiraz
Notes: Firmalar ihale kararı kendilerine bildirildikten sonra sonuca 10 gün içinde itiraz edebiliyorlar.
Şartnameler ilana çıkıyor. Fiyata göre ilan süreci değişiyor.
Örn: 0-180.000 tl fiyat için 7 gün

## Slide 29
Sadece idarenin aldığı karara itiraz edebiliyorlar.
İtiraz önce idareye yapılıyor eğer ikna olmazlarsa Kamu İhale Kurumuna itiraz yapabiliyorlar.
Pazarlıklarda itiraz süresi 5 gün
Doğrudan teminde itiraz edemiyorlar.
Karara İtiraz
Notes: Pazarlık ilansız zorunlu durumlarda yapılıyor

## Slide 30
İTİRAZLAR
Karara İtiraz

## Slide 31: Örnek
müştür.
Karara İtiraz
4
4

## Slide 32
Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplar
Ürünün Malzemeye Zarar Vermesi
Ürünün Kullanıcıya Zarar Vermesi
Satın Alma Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar

## Slide 33
İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder.
İdari Şartname
Satın Alma Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar
Teknik Şartname
İdarenin gerek duyduğu ürünlerden; her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz yapılmalı, analiz ücreti satıcı firmaya ait olmalı, analiz sebebi ile eksilen stok, firma tarafından tamamlanmalıdır.
Notes: Mutlaka B planı olmalı, İdari ve teknik şartnamede satın alma sonrasında karşılaşılan sorunlarla ilgili kurallar belirlenmiş olmalıdır.

## Slide 34
Ürünün Malzemeye Zarar Vermesi
Kurumlarda farklı markalarda endoskop cihazı var?
Ürünün hastanemiz demirbaş listesinde bulunan endoskop markaları ile uyumlu olduğuna dair endoskop üreticisi firma tarafından düzenlenmiş raporu ve/veya polimer yapı analiz raporunu sunmalıdır.

## Slide 35: Ürünün kullanıcıya zarar vermesi
Tutanak
İşyeri Hekimliğine
Çalışanın şikayetine yönelik ilgili branş Konsültasyonu
Materyovijilans Bildirimi
Satın Alma Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar

## Slide 36
 | Materyovijilans Olumsuz Olay Bildirimi |  | 
 | Örneklem yöntemi ile kontrol |  | 
Uygun |  | Uygunsuz | 
Ürün Kullanımına Devam Edilir |  | * Ürün Kullanıma kapatılır * Ürün sahadan toplanır | 
 |  | Yüklenici ile değişim talebi ile iletişime geçilir | 
 | Değişim Kabulü ile tüm ürün yenilenerek kullanıma alınır |  | Değişim kabul edilmezse TİTCK bildirim yapılır
 |  |  | İnceleme ve Karar sürecine göre hareket edilir
Satın Alma Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar

## Slide 38
Alım talebine başlarken amacımız
Hastane
Kullanıcı
Tıbbi cihaz/malzeme için
En iyi
En etkili
En kaliteli
En ekonomik
Ürün/hizmet almak
Sonuç ve Öneriler
Teknik Şartnameniz
NE KADAR O KADAR
Net Uygun
Anlaşılır Kalite
Objektif Zaman
Güçlü Miktar
Tarafsız …
…
Ürün satın alırsınız
Alım sürecine yönelik değerlendirmeler kolay olur
Bunun İçin

## Slide 39
İyi Bir Şartname
Sizi Amacınıza ve İhtiyacınıza Ulaştırır
Sonuç ve Öneriler

## Slide 40: Hazırlayan
Hemşire Esengül Şendağ
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği olarak eğitime katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz