## Slide 1
Editör: Prof. Dr. Gökhan METAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Hazırlayan-Sunan: Doç. Dr. Zeynep TÜRE YÜCE (Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi)
Hastane Lavabo Giderlerinden Kaynaklanan Fırsatçı Patojenlere Aerosol Yoluyla Maruz Kalma
Am J Infect Control.2026 Mar;54(3):275-281

## Slide 2: Giriş-Amaç
Hastanelerin tesisat sistemlerindeki biyofilmler, fırsatçı bakteriyel patojenlerin çoğalması ve kalıcı olması için uygun koşullar sağlayabilir
Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, Serratia marcescens, Klebsiella oxytoca ve Stenotrophomonas maltophilia gibi mikroorganizmalar bu ortamlarda yaygın olarak bulunur
Hastane lavaboları ve gider biyofilmlerinin SHİE insidansında bir rol oynadığı artık kabul edilmektedir
Hastalardan alınan izolatların lavabo giderlerinde bulunanlarla ortak çoklu ilaç direnci profilleri sergilemektedir

## Slide 3: Giriş-Amaç
Simüle edilmiş tesisat sistemleri, mikroorganizmlaların gider kapağının üzerine kadar ulaşabildiğini göstermiştir
Lavabo kullanımı sırasında oluşan su akışı ve sıçramalar, bakteriyel damlacıkların lavabo yakınındaki yüzeylere dağılmasını kolaylaştırır
Floresan boya testleri, giderdeki kontaminasyonun süzgeçten geçerek lavabo haznesine kolayca yayılabildiğini göstermiştir
Bu durum, mikrobiyal kontaminasyonun kapalı gider ortamından hastane çevresine ne kadar kolay kaçabildiğini göstermektedir

## Slide 4: Giriş-Amaç
Hastane odalarında, lavabo gideri patojenlerinin aerosol ve damlacık oluşturma özelliklerini karakterize etmek
Elde edilen verilerle enfeksiyon kontrol stratejilerini geliştirmek ve SHİE önleme tedbirlerine bilgi sağlamak

## Slide 5: Metod (Odaların belirlenmesi ve örnek toplanması)
Yale New Haven Hastanesi'nin sekiz ünitesinde 17 hasta odası seçilmiş
Her odada hastaya dönük bir lavabo mevcutmuş
Örnekleme, rutin temizlikten önce, hastanın taburcu edilmesinin hemen sonrasında yapılmış
Oda numaraları harflerle kodlanmış
Lavabo gideri, musluk suyu akışıyla temas noktasından uzakta, lavabo haznesinin arka tarafına yakın bir konumda

## Slide 6: Metod (Lavabo, gider kapağı ve gider biyofilm örneklemesi)
16S rDNA tabanlı topluluk analizi için 250 μL DNA/RNA Shield ile önceden ıslatılmış steril ESwab'lar kullanılmış
Lavabo Haznesi: Su akış temas noktasından uzakta, 200 cm2'lik bir alanda ileri geri hareketle örnekleme yapılmış
Gider kapağı yüzeyinin yarısı
üzerinden bir kez geçilerek örnek toplanmış
Örnekler taşıma tüplerine yerleştirilmiş ve
aynı gün laboratuvarda işlenmek üzere
buz üzerinde nakledilmiş

## Slide 7: Metod (Lavabo, gider kapağı ve gider biyofilm örneklemesi)
Önceden ıslatılmış ESwab, gider kapağından içeriye, süzgece temas etmeden 75 mm derinliğe yerleştirilmiş
Swab, iç drenaj borusu üzerinde 360°'lik dairesel bir hareketle yedi kez döndürülerek yaklaşık 20cm2'lik iç yüzey taranmış
Canlı biyofilm geri kazanımı için DNA/RNA koruyucu içermeyen kuru bir ESwab ile aynı prosedür tekrarlanmış

## Slide 8: Metod (Oda yüzeyi, aerosol ve damlacık örneklerinin toplanması)
Aerosoller ve Sıçrayan Damlacıklar
Ekipman kurulumundan sonra, boş odadaki aerosollerin çökmesi için 10 dakika beklenmiş ve banyo kapıları kapatılmış
Aerosol Toplama: kullanılarak 2,5 metre mesafeden (sıçrama bölgesi dışından) 3 dakika boyunca 28,3 L/dakika hızla hava çekilmiş

## Slide 9: Metod (Oda yüzeyi, aerosol ve damlacık örneklerinin toplanması)
Aerosoller ve Sıçrayan Damlacıklar
Lavabo tezgahının 2.5 metre dahiline yerleştirilen ortam plakaları, lavabo akarken oluşan su damlacıklarını eşit şekilde yakalamak için her 3 dakikalık aerosol darbeleme deneyi arasında lavabo etrafında döndürülmüş
Klinik olarak ilgili patojenleri yakalamak için Miller’s LB, Columbia koyun kanlı CNA ve Enterococcus seçici besiyerleri kullanılmış
Her oda için 3 aerosol ve 3 su damlacığı plağı elde edilmiş

## Slide 10: Metod (Oda yüzeyi, aerosol ve damlacık örneklerinin toplanması)
Pasif Örnekleme
Oda havasının uzun vadeli göstergesi olarak yüksek yüzeylerden 16S rDNA analizi için örnekler toplanmış
Örnekleme Alanları:
Döndürülerek tek geçiş yapan ıslatılmış swablar ile toplam 27 toz örneği elde edilmiş
Tüm toplanan materyaller aynı gün laboratuvara nakledilmiş ve 37°C'de inkübe edilmiş
Banyo kapı çerçevesinin üstü
Hasta yatağının üstündeki alan (40cm2)
Oda içindeki raf veya pencere çerçevesi (20cm2)

## Slide 11: Metod (Hastane ortamından alınan örneklerin laboratuvar ortamında işlenmesi)
ESwab'lar ile toplanan canlı gider biyofilm örnekleri, steril su ile seyreltilmeden önce ve sonra 30'ar saniye vortekslenmiş
Seyreltilmiş örnekten 300 μL alınarak besiyeri plakalarına yayılmış ve 37°C'de 48 saate kadar inkübe edilmiş
Elde edilen saf koloniler MALDI-TOF cihazında tanımlanmış
Mantar tanımlamaları dahil edilmemiş

## Slide 12: Metod (Bakteri izolatı nükleik asit ekstraksiyonu)
Genom dizilemesi için seçilen örnekler, modifiye edilmiş bir KingFisher Apex protokolü izlenerek DNA ekstraksiyonu için işlenmiş
Bakteri izolatlarından elde edilen genomik DNA, Yale Genomik Analiz Merkezi tarafından Illumina NovaSeq platformunda tüm genom sekanslaması uygulanmış
Biyofilm ve çökelmiş toz örneklerinden elde edilen nükleik asitlere, xGen 16S Amplicon Panel v2 kullanılarak 16S rDNA gen amplikon kütüphanesi hazırlama ve dizileme işlemi uygulanmış

## Slide 13: Bulgular
17 hastane odasından lavabo gideri biyofilmi, hava ve çeşitli yüzey örnekleri toplanmış
Lavabo kullanımı sırasında, hem hava örnekleri hem de lavabo havzası dışına biriken damlacıklar eşzamanlı olarak kayıt altına alınmış
Lavaboların, ortam koşullarına kıyasla işlemler sırasında artan partikül sayılarıyla solunabilir aerosoller ürettiği saptanmış

## Slide 14: Bulgular
Bina içi su tesisatına özgü fırsatçı bir patojenin hem lavabo giderinde hem de aerosol veya damlacık örneklerinde (veya her ikisinde) eşzamanlı bulunması durumunda, bu izolatlar Tüm Genom Dizileme (WGS) analizi için seçilmiş

## Slide 15: Bulgular
Bacterial Species | Total MALDI-TOF Identifications | Isolate Source |  | 
 |  | Drain | Droplet | Aerosol
Strenotrophomonas maltophilia* | 6 | 5 | 1 | 
Chryseobacterium arthrosphaerae | 4 | 2 | 1 | 1
Bacillus cereus | 3 | 2 | 1 | 
Staphylococcus haemolyticus | 3 |  | 2 | 1
Microbacterium oxydans* | 3 | 3 |  | 
Escherichia coli | 2 | 1 | 1 | 
Staphylococcus epidermidis | 2 |  | 1 | 1
Staphylococcus lugdunensis | 2 |  | 1 | 1
Micrococcus luteus | 2 |  | 1 | 1
Staphylococcus saprophyticus | 2 | 1 |  | 1
Enterobacter cloacae* | 1 | 1 |  | 
Staphylococcus cohnii | 1 |  |  | 1
Citrobacter farmeri | 1 | 1 |  | 
Citrobacter freundii | 1 | 1 |  | 
Microbacterium hominis* | 1 | 1 |  | 
En az 23 farklı bakteri türünün, lavabo giderleri ile aerosol/damlacık örnekleri arasında tam eşleşme gösterdiği saptanmış

## Slide 16: Bulgular
Oda A'daki lavabo giderinden (turuncu) elde edilen genomun, aynı lavabodan yayılan iki bağımsız damlacıktaki genomlarla en yakın genetik akrabalığa sahip olduğu saptanmış
Diğer odalardaki lavabo giderlerinden alınan genomlar, filogenetik ağaçta belirgin şekilde farklılık göstermiş ve bu farlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş

## Slide 17: Bulgular
Mesafe matrisi ve epidemiyolojik zamanlama verileri birleştirildiğinde, Oda A'daki izolatlar (gider ve damlacıklar) arasında bir bulaş kümelenmesini doğrulanmış
Nükleotit düzeyindeki analizler, bakterilerin lavabo giderindeki biyofilmden damlacık yoluyla hasta odasına taşındığını ortaya koymuş

## Slide 18: Bulgular
Klinik olarak önem taşıyan fırsatçı patojenlerin, sadece lavabo gideri biyofilminde değil, aynı zamanda oda geneline yayılmış toz örneklerinde de mevcut olduğu görülmüş

## Slide 19: Bulgular
Yapılan analizler, lavabo giderindeki türlerin hastane odası mikrobiyomuna katkısının (Gider → Oda), odanın gidere olan katkısından (Oda → Gider) daha yüksek olduğunu göstermiş
Sonuçlar, genel bulaş yönünün lavabo gideri biyo-filminden başlayarak lavabo yüzeylerine ve ardından hasta menzilindeki çökmüş tozlara (aerosollere) doğru olduğunu desteklemiş

## Slide 20: Sonuçlar
WGS ve SNP analizleri, lavabo giderindeki biyofilmler ile oda içindeki damlacıklar/aerosoller arasında doğrudan bir genetik bağ olduğunu (özellikle S. maltophilia örneğinde) kesinleştirmiş
Kaynak izleme analizi, bakteriyel türlerin lavabo giderinden hastane odası mikrobiyomuna olan katkısının tersi yöne göre %13 daha fazla olduğunu ve genel bulaşın giderden odaya doğru gerçekleştiğini göstermiş
Lavabo gideri, havzası ve oda içindeki çökmüş tozların benzer bakteri topluluklarını paylaştığı saptanmış
Lavaboların kullanımı sırasında oluşan aerosollerin, klinik olarak önemli patojenleri hasta menziline taşıdığı ve bu durumun bir enfeksiyon kaynağı oluşturduğu doğrulanmış

## Slide 21: Kısıtlılıklar
Çalışma belirli sayıda hastane odasında gerçekleştirilmiş, sonuçlar farklı bina yapısı ve havalandırma sistemlerine göre değişkenlik gösterebilir
Derinlemesine SNP analizi ağırlıklı olarak S. maltophilia üzerinde yoğunlaşmış olup, tespit edilen diğer 23 eşleşen tür için aynı düzeyde genetik kanıtlanma süreci tamamlanmamış
Musluk tipi, su basıncı ve lavabo derinliği gibi fiziksel parametrelerin aerosol oluşum miktarı üzerindeki etkisi bu çalışmada tam olarak normalize edilmemiş

## Slide 22: EKK’ye Götürülecek Mesajlar
Hasta Güvenliği: Kritik hastalarda lavabo kullanımı sırasında aerosol yayılımını önlemek için hastaya cerrahi maske takılması gerekebilir
Lavabo gideri ve havzası temizliğinde kullanılan malzemelerin, hasta yatağı ve çevresinde kullanılanlardan kesinlikle ayrılması (renk kodlaması) gerekir
Muslukların, suyun doğrudan gidere çarpmayacağı şekilde açılı olarak ayarlanması, damlacık sıçramasını %50'den fazla azaltmaktadır
Ameliyathane hazırlık alanlarında derin lavabolar ve sıçramayı engelleyen yan panellerin kullanımı EKK açısından önem taşır

## Slide 23: Kaynak
1. Dieter L, Bowie K, Luhung I, Healy HG, Roberts SC, Mathew T, Peaper D, Martinello RA, Gerstein MB, Peccia J. Aerosol-based exposure to opportunistic pathogens originating from hospital sink drains. Am J Infect Control. 2026 Mar;54(3):275-281. doi: 10.1016/j.ajic.2025.10.030.